【XX公司】

資訊安全管理制度

實體與環境安全管理程序書

ISMS-L2-09

| 文件編號 | ISMS-L2-09 |
| --- | --- |
| 文件名稱 | 實體與環境安全管理程序書 |
| 機密等級 | 內部 |
| 版 本 | V1.0 |
| 發行日期 | 【yyyy/mm/dd】 |
| 對應標準 | 附錄 A 7.1、7.2、7.3、7.4、7.6、7.7（引用）、7.9（介面）｜運作能力 A07 實體安全 |

| 制 訂 | 審 查 | 核 准 |
| --- | --- | --- |
| 資訊安全工作小組 | 資訊安全專責主管 | 資訊安全長 |

# 修訂紀錄

| 版次 | 修訂日期 | 修訂章節 | 修訂內容摘要 | 修訂者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 【yyyy/mm/dd】 | 全部 | 依 ISO/IEC 27001:2022／CNS 27001:2023 全面改版，整併原公版文件並重新編號。安全區域佈置圖改為 Word 結構化範本（分級圖例、區域清單、平面圖、年度審查紀錄）。 |  |

本文件來源：原 ISMS-L2-12 實體與環境安全管理程序書 v1.0 改寫；桌面淨空條文改引用 L3-01；安全區域佈置圖正式納為四階表單。

# 1. 目的

1.1 界定本公司之實體安全周界與安全區域，規範人員進入、監視、於安全區域內工作及環境威脅之防護要求，以防止對資訊及資訊處理設施之未經授權實體存取、損害與干擾。

# 2. 範圍

2.1 本公司 ISMS 範圍內之所有工作場所，含辦公區、機房、交付裝卸區及其他放置資訊處理設施之區域。機房設備之保護、維護與汰除依「ISMS-L3-02 機房與設備保護作業說明書」；場所外設備與媒體依「ISMS-L3-05 媒體與行動裝置作業說明書」與「ISMS-L3-04 遠距工作作業說明書」。

# 3. 名詞定義

本文件所使用之名詞，依「ISMS-L1-01 資訊安全管理手冊」附錄 A「名詞解釋」之定義。本文件另定義下列名詞：

3.1 安全區域：見手冊附錄 A；本公司依保護需求分為白區（公共區）、綠區（一般管制區）、黃區（限制區）、紅區（高風險區）。

# 4. 權責

| 角色 | 責任與權限 |
| --- | --- |
| 資訊安全專責主管 | 核准「ISMS-L4-29 安全區域佈置圖」與「ISMS-L4-30 機房授權人員名單」。 |
| 資訊安全工作小組 | 規劃安全區域分級；維護佈置圖與授權名單；審查門禁與監視紀錄之定期審閱結果。 |
| 資訊單位（機房管理者） | 執行機房門禁、陪同、進出登記與環境設施之日常管理。 |
| 總務／管理單位 | 辦公區門禁、監視系統、消防與公用設施之維護；訪客管理。 |
| 各單位主管 | 確保所屬人員遵守安全區域規定；核准所轄黃區之進入。 |
| 全體人員 | 配戴識別證；遵守各區域規定與桌面／螢幕淨空；發現可疑人員即通報。 |

# 5. 作業說明

## 5.1 流程摘要

| 步驟 | 作業 | 責任者 | 頻率／時機 | 產出紀錄 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 界定安全區域並文件化 | 資訊安全工作小組 | 年；場所變更時 | ISMS-L4-29 安全區域佈置圖 |
| 2 | 核定機房（紅區）授權人員 | 資訊單位→資訊安全專責主管 | 年；人員異動時 | ISMS-L4-30 機房授權人員名單 |
| 3 | 人員進入管制與登記 | 機房管理者；總務 | 每次 | ISMS-L4-31 人員進出登記表、門禁紀錄 |
| 4 | 門禁與監視紀錄審閱 | 資訊單位；總務 | 月 | 審閱紀錄（月報） |
| 5 | 環境設施檢查與維護 | 資訊單位；總務 | 月／依保養週期 | ISMS-L4-63 機房環境設備檢查紀錄表 |

## 5.2 實體安全周界與安全區域

5.2.1 資訊安全工作小組應依資產分級與風險評鑑結果，將工作場所劃分為下列區域，建立「ISMS-L4-29 安全區域佈置圖」（每一場所／樓層一份：區域分級與圖例、安全區域清單〔區域編號、名稱、等級、門禁方式、監視器位置、環控／消防設備、區域負責人、相關名單〕、以圖例標示區域範圍、出入口、門禁、監視器、消防與環控設備位置之平面圖、年度審查紀錄），經資訊安全專責主管核准後公告，每年【4】月審查一次，場所或配置變更時依「ISMS-L2-05 變更管理程序書」更新。

| 區域 | 定義與範圍（例） | 進入條件 | 管制要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 白區（公共區） | 任何人可進入之區域：大廳、接待區、停車場 | 無 | 不放置資訊處理設施與 2 級以上資訊；接待人員注意可疑人員。 |
| 綠區（一般管制區） | 一般辦公區、內部會議室 | 本公司人員以識別證／門禁卡進入；訪客登記並由員工陪同 | 配戴識別證；桌面與螢幕淨空（「ISMS-L3-01 員工資訊安全作業規範」）；訪客不得單獨留置；下班後門禁。 |
| 黃區（限制區） | 存放 3 級以上資訊或重要設備之區域：文件庫房、研發區、財務區、網路配線間、交付裝卸區 | 限權責單位核准之人員；其他人員經單位主管核准並全程陪同 | 獨立門禁並留存紀錄；監視錄影；資訊資產進出登記；交付裝卸區與其他安全區域實體隔離，貨物於此區檢查後方得進入。 |
| 紅區（高風險區） | 機房、備援機房、存放 4 級資訊之區域 | 限「ISMS-L4-30 機房授權人員名單」人員；其他人員經資訊安全專責主管（或機房管理者）核准，填寫進出登記並全程陪同 | 堅固隔間與防火建材；門禁（卡＋密碼或生物特徵為佳）；監視錄影全覆蓋；禁止未經核准之攝錄影與私人裝置連網；設備上鎖機櫃；環境監控與消防；進出登記。 |

## 5.3 實體進入控制

5.3.1 識別證：本公司人員應配戴識別證；訪客、供應者人員配戴訪客證並登記姓名、單位、事由、進出時間與陪同人，離開時繳回。長期駐點之供應者人員比照員工核發識別證並限制進入區域。

5.3.2 門禁卡／鑰匙：由總務（辦公區）與資訊單位（機房）核發並登記持有人；離職／異動時繳回並於門禁系統停用；遺失即通報並停用。門禁權限每年與「ISMS-L4-30 機房授權人員名單」及人員名單核對一次。

5.3.3 機房進入：授權人員刷卡進入並留存系統紀錄；非授權人員（含供應者維護人員）應事前申請，進入時填寫「ISMS-L4-31 人員進出登記表」（姓名、單位、事由、攜入設備、進出時間、陪同人），由授權人員全程陪同並於離開時確認未遺留物品或未經授權之連線。

5.3.4 交付與裝卸：貨物與設備應於交付裝卸區（黃區）驗收與檢查後方得進入紅區；送貨人員不得進入其他安全區域。

## 5.4 實體安全監視

5.4.1 黃區與紅區出入口及機房內部應設置監視錄影，影像保存【P14：6】個月；監視系統之設定與錄影檔案限指定人員存取，並防止竄改。

5.4.2 資訊單位（機房）與總務（辦公區）應每月審閱門禁紀錄與監視影像摘要（異常時段進入、未授權嘗試、尾隨），異常者調查並記錄於月報；涉及事故者依「ISMS-L2-13 資訊安全事故管理程序書」通報。

5.4.3 紅區應設置入侵偵測或門禁異常告警（如門長時間未關、非授權時段開啟），告警通知機房管理者。

## 5.5 於安全區域內工作

5.5.1 進入黃區與紅區之人員應遵守：不得攜入未經核准之攝錄影裝置、儲存媒體與私人電腦；不得將設備連接區內網路（依「ISMS-L3-05 媒體與行動裝置作業說明書」申請）；不得飲食、吸菸；作業完成後恢復環境並確認門已上鎖；無人時區域保持上鎖。

5.5.2 於安全區域內執行之維護、施工或搬遷作業，應事前通知機房管理者，必要時依「ISMS-L2-05 變更管理程序書」辦理變更。

5.5.3 機房紅區內之筆記型電腦與媒體應加密並不得未經核准攜出（「ISMS-L3-05 媒體與行動裝置作業說明書」）。

## 5.6 防範實體與環境威脅

5.6.1 資訊處理設施之選址與配置應避開易淹水、易受震動或易遭外部窺視之位置；紅區不得由外部直接目視或標示其用途。

5.6.2 機房與辦公區應設置火災偵測與滅火設備、溫濕度與漏水偵測、UPS 與必要之發電機、防雷擊接地；設施之檢查、保養與測試依「ISMS-L3-02 機房與設備保護作業說明書」記錄於「ISMS-L4-63 機房環境設備檢查紀錄表」。

5.6.3 氣候變遷與天災（颱風、洪水、地震、高溫、缺電）之情境應納入「ISMS-L2-03 組織全景與風險管理程序書」情境式風險評鑑與「ISMS-L2-14 營運持續管理程序書」營運持續計畫，並於天災預警時依 BCP 之災前防護措施執行（如設備防水、提前備份、啟動備援）。

## 5.7 桌面淨空與螢幕淨空

5.7.1 全體人員於綠區以上區域應遵守桌面淨空與螢幕淨空規定，其細部要求（離座鎖定、閒置逾時、文件收存、列印取回、白板清除）訂於「ISMS-L3-01 員工資訊安全作業規範」，閒置逾時參數依「ISMS-L2-08 存取控制管理程序書」附錄 A。各單位主管不定期抽查並將結果納入年度認知訓練檢討。

## 5.8 場所外之設備與資產

5.8.1 於本公司場所外使用、儲存或運送之設備與媒體（行動裝置、外接媒體、送修設備、外部倉儲），其保護要求依「ISMS-L3-05 媒體與行動裝置作業說明書」；遠距工作環境依「ISMS-L3-04 遠距工作作業說明書」；委由外部代管之設備依「ISMS-L2-12 供應者關係與雲服務安全管理程序書」於契約約定實體安全要求。

# 6. 紀錄與保存

6.1 執行本程序所產生之紀錄，依「ISMS-L2-02 文件化資訊管理程序書」管制；保存期限除法令、法規或契約另有規定外，依下表辦理：

| 紀錄名稱 | 表單編號 | 保存期限 | 保管者 | 保存方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全區域佈置圖 | ISMS-L4-29 | 最新版；歷史版【3】年 | 資訊安全工作小組 | 電子 |
| 機房授權人員名單 | ISMS-L4-30 | 【3】年 | 資訊單位 | 電子／紙本 |
| 人員進出登記表 | ISMS-L4-31 | 【3】年 | 資訊單位／總務 | 紙本／電子 |
| 門禁系統紀錄、監視錄影 | — | 【P14：6】個月 | 資訊單位／總務 | 系統 |
| 機房環境設備檢查紀錄表 | ISMS-L4-63 | 【3】年 | 資訊單位 | 紙本／電子 |

# 7. 相關文件

7.1 ISMS-L1-01 資訊安全管理手冊

7.2 ISMS-L2-03 組織全景與風險管理程序書

7.3 ISMS-L2-05 變更管理程序書

7.4 ISMS-L2-08 存取控制管理程序書

7.5 ISMS-L2-12 供應者關係與雲服務安全管理程序書

7.6 ISMS-L2-13 資訊安全事故管理程序書

7.7 ISMS-L2-14 營運持續管理程序書

7.8 ISMS-L3-01 員工資訊安全作業規範

7.9 ISMS-L3-02 機房與設備保護作業說明書

7.10 ISMS-L3-04 遠距工作作業說明書

7.11 ISMS-L3-05 媒體與行動裝置作業說明書

7.12 ISMS-L4-29 安全區域佈置圖

7.13 ISMS-L4-30 機房授權人員名單

7.14 ISMS-L4-31 人員進出登記表

7.15 ISMS-L4-63 機房環境設備檢查紀錄表